ICS 11.220

CCS B 41

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—202X

动物源性食品中裂头蚴检测方法

Detection methods of plerocercoid larvae of Spirometra spp. in animal foods

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

(送审稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部提出。

本文件由全国动物卫生标准化技术委员会（SAC/TC181）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件的历次版本发布情况为：

动物源性食品中裂头蚴检测方法

- 范围

- 本文件规定了动物肌肉组织中迭宫绦虫裂头蚴目检、显微镜检和PCR检测方法的技术要求。

- 本文件适用猪、鸡、蛙、蛇、鱼等动物的产品及其制品中迭宫绦虫裂头蚴的检测。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 18088  出入境动物检疫采样

WS/T 230-2002  临床诊断中聚合酶链反应（PCR）技术的应用

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PCR：聚合酶链式反应（Polymerase Chain Reaction）。

PBS：磷酸盐缓冲液（Phosphate Buffered Saline）。

TAE：Tris-乙酸电泳缓冲液（Tris Acetate-EDTA Buffer）。

DNA：脱氧核糖核酸（Deoxyribonucleic Acid）

cox1：线粒体细胞色素c氧化酶亚基1（Mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1）基因。

EB：溴化乙锭（Ethidium Bromide）。

- 样品的采集、保存和运输

- 5.1 样品的采集

- 根据不同动物的具体情况，每头动物采集胴体一个部位或多个部位的肌肉或组织。

- 猪：采集腹膜下板脂，膈肌脚、腹壁肌、胸肌、腰肌、肾周围连接脂肪的肌肉组织，尤其是皮下、腹膜下、腹壁肌肉及股部肌肉结缔组织中含有的外观似脂肪、呈蜷曲状、绿豆至黄豆大小、乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状的组织，以及出血部位的肌肉组织，每份样品不少于100 克。

- 鸡、蛙：采集腹部、股部、嗉囊周围的皮下，胸、腹壁、胃、大腿、前肢、背等部位肌肉组织、肌肉近脂肪组织，以及肠系膜中含有的外观似脂肪、呈蜷曲状、绿豆至黄豆大小、乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状的组织，每份样品不少于100 克；或按GB/T 18088的规定随机选取整个动物。

- 蛇：采集尾部、肛门以上的背部肌肉及皮下，外观似脂肪、呈蜷曲状、绿豆至黄豆大小，尤其乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状的组织，以及肌肉附近的脂肪组织，每份不少于20 克；或按GB/T 18088的规定随机选取整个动物。

- 鱼、虾：采集体表、鳞和鳍，以及皮下肌肉中含有的外观似脂肪、蜷曲状、绿豆至黄豆大小、乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状的组织；或取肌肉样品，每份不少于20 克；或按GB/T 18088的规定随机选取整个动物。

- 5.2 样品的运输和保存

- 样品保护和运送按GB/T 18088的规定执行。

- 样品的制备与保存除按GB/T 18088的规定执行外，采集的样品，当天检查的，存放于2 ℃ ~ 8 ℃条件下；1月以内检查的，存放于-20℃，疑似虫体亦可保存于70%酒精中；超过1个月的，存放于-80 ℃冰箱，疑似虫体亦可保存于70%酒精中。

- 6  检查方法

- 6.1 目检法

- 6.1.1  主要仪器设备

- 6.1.1.1  外科手术剪。

- 6.1.1.2  不锈钢镊子。

- 6.1.1.3  不锈钢、铝合金或塑料肉样盘，内有格子并编号。

- 6.1.1.4  尺子：最小刻度0.1 cm。

- 6.1.2  检查方法

- 6.1.2.1 组织样品

- 仔细观察样品中，是否存在外观似脂肪、呈蜷曲状、绿豆至黄豆大小的组织，进一步观察是否呈乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状，将这些组织用剪刀仔细挑出，观察其形态、测量其大小。

- 6.1.2.2 动物样品

- 按5.1要求采集组织样品。检查样品中，是否存在外观似脂肪、呈蜷曲状、绿豆至黄豆大小的组织，进一步观察是否呈乳白色或略带黄色、筋膜样长线条状，将这些组织用剪刀仔细挑出，观察其形态、测量其大小。

- 6.1.3  结果判定

- 若发现存在乳白色或淡黄色，长带形，呈白棉线状，长0.5 cm ~ 80.0 cm，宽0.065 cm ~ 1.0 cm；头端膨大，呈匙状，顶端中央有一孔向内凹陷；虫体不分节，体表具有不规则的横纹；末端钝圆；刚采集时不断蠕动（见附录A）。一份样品中任一部位发现有类似上述裂头蚴或残断裂头蚴，可判定为迭宫绦虫裂头蚴疑似感染。若样品各部位均未发现上述裂头蚴或者裂头蚴的残断体，则判定为阴性。疑似虫体及残断虫体的鉴定，需采用显微镜检法或PCR法检测确诊。

- 6.2  显微镜检法

- 6.2.1  主要仪器及材料

- 6.2.1.1  外科手术剪。

- 6.2.1.2  不锈钢镊子。

- 6.2.1.3  不锈钢、铝合金或塑料肉样盘，内有格子并编号。

- 6.2.1.4  载玻片。

6.2.1.5  注射器针头：7 × 8，市售商品。

- 6.2.1.6  生物显微镜或体视显微镜。

- 6.2.2  试剂

- 生理盐水（见附录B）。

- 6.2.3  操作方法

目检法发现的疑似裂头蚴虫体或裂头蚴残断体样品，可采用显微镜检法确诊。将疑似裂头蚴虫体、组织或疑似裂头蚴残断体置于载玻片上，滴加适量生理盐水，放置在生物显微镜或体视显微镜下，低倍（10倍×10倍）下观察虫体外部形态和内部结构。再用注射器针头的针尖划破虫体，观察从破损处外流出的组织类型。

- 6.2.4  结果判定

若发现存在大小、颜色和形态同6.1.3的疑似虫体，生物显微镜下观察，疑似虫体的前端背腹各有1条纵行的吸槽，虫体不分节，体表有凹凸不均的横皱褶，尾部钝圆；体视显微镜下观察，疑似虫体顶端中央有一明显向内凹陷，成隧道状，并向后延伸形成盲管；虫体内实质呈网状结构，无器官和空腔结构，调整焦距，出现数目较多的圆形或不规则的石灰小体，或存在排泄小管；用针头划破虫体后，在400倍显微镜下，有折光性强、无细胞结构、比裂头蚴体细胞大、呈圆形或椭圆形盘状物的石灰小体流出，可判定为裂头蚴阳性。若样品中未发现上述形态的裂头蚴，则判定为阴性。

- 6.3  PCR法

- 6.3.1  主要仪器和材料

- 6.3.1.1  仪器

- 6.3.1.1.1  PCR基因扩增仪。

- 6.3.1.1.2  高速台式冷冻离心机：最大转速大于15 000 r/min。

- 6.3.1.1.3  低速大容量离心机：最大转速大于3 000 r/min。

- 6.3.1.1.4  微量可调移液器：2 μL、10 μL、20 μL、200 μL、1 000 μL。

- 6.3.1.1.5  核酸电泳仪。

- 6.3.1.1.6  核酸电泳槽。

- 6.3.1.1.7  凝胶成像分析系统。

- 6.3.1.1.8  组织研磨仪。

- 6.3.1.1.9  高压蒸汽灭菌器。

6.3.1.1.10  水浴锅

6.3.1.1.11  超净工作台

6.3.1.1.12  紫外分光光度仪

- 6.3.1.2  材料

- 6.3.1.2.1  外科手术剪。

- 6.3.1.2.2  不锈钢镊子。

- 6.3.1.2.3  一次性PE手套或乳胶手套。

- 6.3.1.2.4  压舌板或玻棒。

- 6.3.2.1.5  烧杯：100 mL。

- 6.3.2.1.6  陶瓷珠或不锈钢珠（直径2 mm ~ 10 mm）。

- 6.3.2.1.7  离心管：1.5 mL、2.0 mL、15.0 mL、50.0 mL。

- 6.3.2.1.8  200 µL PCR管。

- 6.3.2  试剂

- 6.3.2.1  磷酸盐缓冲液（PBS）（见附录B）。

- 6.3.2.2  1×TAE（见附录B）。

- 6.3.2.3  10 mg/mL溴化乙锭（EB）（见附录B）或同类核酸染料。

- 6.3.2.4  基因组DNA提取试剂盒：市售产品。

- 6.3.2.5  胃蛋白酶消化液：市售产品。

- 6.3.2.6  DNA聚合酶：市售产品。

- 6.3.2.7  10 × PCR Buffer：市售产品。

- 6.3.2.8  2.5 mmol/L dNTPs（含MgCl2）：市售产品。

- 6.3.2.9  引物（上、下游引物F1和R1的浓度分别配成100 µmol/L，引物序列见附录C）。

- 6.3.2.10  100 bp ~ 2000 bp DNA分子质量标准：市售产品。

- 6.3.2.11  1%琼脂糖凝胶（见附录B）。

6.3.2.12  6×加样缓冲液：市售产品。

- 6.3.2.13  质控标准裂头蚴：阳性质控标准裂头蚴为曼氏迭宫绦虫（Spirometra mansoni）、其它种类的迭宫绦虫裂头蚴（如S. erinaceieuropaei、S. decipiens、S. folium等）或其片段，长度在0.2 cm ~ 0.5 cm。阴性质控对照为不含迭宫绦虫裂头蚴的同种类肌肉或组织。

- 6.3.3  操作步骤

- 6.3.3.1  DNA抽提

- 取出新鲜、冻存或保存于70%酒精中的肌肉、组织或疑似裂头蚴虫体样品，用PBS反复冲洗5-6次，用无菌镊子取出疑似虫体（阳性对照为裂头蚴虫体）的一部分（0.2 cm ~ 0.5 cm长），或根据采集的样品大小进行多点取样（至少3个点），每个点取0.1 g，混合后用灭菌剪刀将虫体（或组织）剪碎，置于1.5 mL的小离心管中。加入2颗 ~ 3颗陶瓷珠或不锈钢珠，用组织研磨仪研磨。研磨好的样品加入400 μL PBS和40 μL蛋白酶K，充分混匀后，放置于56℃水浴锅消化2 h ~ 3 h，至溶液澄清，其间每30 min混匀1次。消化完成的虫体悬浮液，按DNA提取试剂盒说明书进行虫体DNA提取。测定并记录提取的DNA溶液在260 nm和280 nm的吸光度（OD值），OD260/OD280值应为1.7 ~ 2.0，或质量符合检测要求。将DNA溶液适当稀释或浓缩，使其OD260值在0.1 ~ 0.8的区间内。以1 OD260值相当于50 mg/L DNA浓度，计算DNA的浓度。将提取的基因组DNA置于-20 ℃冰箱保存。

- 6.3.3.2  PCR扩增

- 采用PCR方法，对待检样品提取的基因组DNA进行跌宫绦虫裂头蚴线粒体细胞色素c氧化酶亚基1（Mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1, cox1）基因部分序列的扩增，引物F1和R1序列见附录C，扩增片段大小约为409 bp ~ 448 bp，参考序列见附录C。每次检测设阳性对照和阴性对照，阳性对照模板为6.3.2.13节中所列的阳性质控标准裂头蚴，按照6.3.3.1所列方法提取的DNA，浓度为25 mg/L ~ 50 mg/L的迭宫绦虫裂头蚴基因组DNA样品；阴性对照模板为2 g 6.3.2.13节中所列的阴性质控对照样品按照6.3.3.1所列方法提取的DNA，浓度为25 mg/L ~ 50 mg/L。扩增采用25 μL PCR反应体系，按下列方法配制：

| 10× PCR Buffer（含MgCl2） | 2.5 μL |
| --- | --- |
| dNTP Mixture（2.5 mmol/L） | 2 μL |
| F1（10 μmol/L） | 1 μL |
| R1（10 μmol/L） | 1 μL |
| DNA 聚合酶（1.0 U/µL） | 0.5 μL |
| DNA 模板 | 2 μL |
| PCR用水 | 16 μL |

- PCR扩增参数：94 °C 预变性5 min；94 °C 变性30 s，55 °C 退火30 s，72 °C 延伸60 s，30个循环；72 °C延伸10 min。

- 6.3.3.3 琼脂糖凝胶电泳

- 用1×TAE 缓冲溶液配制1.2%琼脂糖凝胶，每100 mL凝胶中加入5 μL EB（见附录C）或同类核酸染料。取PCR产物5 μL，添加适量的DNA上样缓冲液，在1.2%琼脂糖凝胶中以1 V/cm ~ 10 V/cm凝胶的电压下进行电泳。电泳结束后，采用凝胶成像分析系统观察电泳结果并拍照。

- 6.3.4  结果判定

- 6.3.4.1  质控标准

- 按6.3.3.2方法扩增，阳性对照出现一条大小约为409 bp ~ 448 bp条带、阴性对照无条带时判定为试验有效。

- 6.3.4.2  扩增结果判读

- 阳性：被检样品扩增产物泳道出现一条大小约为409 bp ~ 448 bp条带时（见附录C），判为跌宫绦虫裂头蚴核酸阳性。

- 阴性：被检样品扩增产物泳道没有出现任何条带，经重复PCR检测仍未出现扩增条带时，判为跌宫绦虫裂头蚴核酸阴性。

- 7  综合判定

- 受检样本经显微镜检法和PCR法任一项检测出阳性，判为该样品阳性。

附  录  A

（资料性）

跌宫绦虫裂头蚴参照图

- A.1  肌肉组织及皮下寄生的曼氏迭宫绦虫裂头蚴参照图

蛙皮下及肌肉组织中寄生的曼氏迭宫绦虫裂头蚴见图A.1。

标引序号说明：

A——单侧蛙肌肉组织中的曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

B——两侧蛙肌肉组织中的曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

C——一侧蛙肌肉组织中寄生2条曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

D——皮下组织中寄生的曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

E——一侧蛙肌肉组织中寄生3条曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

F——蛙背侧肌肉组织中寄生的曼氏迭宫绦虫裂头蚴（箭头所示）

图A.1  蛙肌肉组织中的迭宫绦虫裂头蚴

- A.2  从蛙肌肉组织中分离的曼氏迭宫绦虫裂头蚴参照图

蛙肌肉组织中分离的曼氏迭宫绦虫裂头蚴见图A.2。。

标引序号说明：

A——曼氏迭宫绦虫裂头蚴，苏木精染色，6.8 ×

B——曼氏迭宫绦虫裂头蚴头部，苏木精染色，20 ×

C——正在向蛙肉进行趋化运动的曼氏迭宫绦虫裂头蚴，苏木精染色，6.8 ×

D——褶皱聚拢时的曼氏迭宫绦虫裂头蚴，苏木精染色，20 ×

图A.2  蛙肌肉组织中分离的曼氏迭宫绦虫裂头蚴

附  录  B

（资料性）

试剂的配制

- B.1  生理盐水

| NaCl | 9.0 g |
| --- | --- |

- 加入800 mL蒸馏水，用消毒玻棒搅拌溶解，加蒸馏水定容至1 000 mL，在1.034×105 Pa压强下蒸汽灭菌20 min，保存于室温。

- B.2  0.01 mol/L pH 7.2 磷酸盐缓冲液（PBS）

| NaH2PO4·H2O | 0.39 g |
| --- | --- |
| Na2HPO4·7H2O | 1.93 g |
| NaCl | 8.5 g |

加入800 mL蒸馏水，用HCl调节溶液的pH值至7.2，加蒸馏水定容至1 000 mL，在1.034×105 Pa压强下蒸汽灭菌20 min，保存于室温。

- B.3  1×TAE使用液

| Tris碱 | 242 g |
| --- | --- |
| 冰醋酸 | 57.1 mL |
| EDTA（0.5 mol/L，pH 8.0） | 100 mL |

加蒸馏水定容至1 000 mL，在1.034×105 Pa压强下蒸汽灭菌20 min，使用时用蒸馏水按1:50稀释成1×TAE。

- B.4  10 mg/mL溴化乙锭

溴化乙锭                     1 g

加蒸馏水定容至100 mL，磁力搅拌数小时，确保完全溶解，用棕色瓶或铝箔包好，室温保存。

- B.5  1.0%琼脂糖凝胶

琼脂糖                       1 g

加1×TAE定容至100 mL，在微波炉中加热融化、混匀，冷却至55 ℃，加入10 mg/mL溴化乙锭5 μL，使浓度为0.5 μg/mL，或适合浓度的其他核酸染料，倒入已封好的凝胶灌制平台上，插上样品梳，凝固后移去样品梳，当天使用。

附  录  C

（规范性）

引物序列、参考扩增片段序列与PCR扩增图

- C.1  PCR扩增引物序列

JB3：5’- TTT TTT GGG CAT CCT GAG GTT TAT-3’

JB4.5：5’- TAA AGA AAG AAC ATA ATG AAA ATG-3’

引物参考曼氏迭宫绦虫裂头蚴cox1基因序列设计，扩增片段大小约为409 bp ~ 448 bp，不同种系间基因片段长度及序列一致性可能有一定程度差异。引物终浓度为0.1 μmol/L ~ 2.0 μmol/L。

- C.2  曼氏跌宫绦虫裂头蚴cox1基因扩增片段参考序列

曼氏跌宫绦虫（Spirometra mansoni）DNA PCR扩增产物序列（登录号MN432157.1）为：

1 GAGGTTTATG TATTGATTTT GCCTGGTTTT GGTATGGTAA GTCATGTGTG TAGTAAATTA

61 GGTTGTTCAT ATGATACTTT TGGTTTTTAT GGTTTACTGT TTGCTATGTT TTCTATAGTG

121 TGTTTAGGTA GCGTGGTTTG GGGCCACCAC ATGTTTACTG TGGGGTTGGA TGTGAAGACT

181 GCTGTTTTCT TTAGTTCTGT GACCATGATT ATTGGGGTTC CCACGGGTAT AAAGGTGTTT

241 TCTTGGCTTT ATATGATTTT AAATAGTCGT GTTTCGTTGC ATGAGCCTGT GTTTTGGTGG

301 GTTTTATCTT TTATTGTGTT GCTCACTATG GGTGGTGTTA CTGGTATAAT TCTTTCTGCT

361 TGTGTGTTGG ATAAAATTTT GCATGACACG TGGTTTGTGG TGGCTCATTT TCATTATGTT

421 CTTTCTTTA

- C.3  曼氏跌宫绦虫裂头蚴cox1基因扩增片段PCR扩增图

曼氏跌宫绦虫DNA PCR检测参照图见图C。

标引序号说明：

M——DL2000 DNA分子量标准；

N——阴性对照；

P——阳性对照；

1 ~ 7——曼氏跌宫绦虫裂头蚴cox1基因扩增结果。

图C 曼氏跌宫绦虫裂头蚴DNA的PCR扩增结果

_________________________________